第三章 技术、服务及其他商务要求

一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一批塑料管件，具体需求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 质保期 |
| 1 | 手动法兰式PP涡轮蝶阀 | 灰色DN200 450mm\*295mm\*335mm | 50 | 个 | 　 | 半年 |
| 2 | 手动法兰式PP蝶阀 | 灰色DN150 365mm\*240mm\*280mm | 30 | 个 | 　 | 半年 |
| 3 | PP法兰式球阀 | 灰色DN80 250mm\*160mm\*95mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 4 | PP法兰式球阀 | 灰色DN65 220mm\*145mm\*180mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 5 | PP法兰式球阀 | 灰色DN50 180mm\*125mm\*160mm | 300 | 个 | 　 | 半年 |
| 6 | PP法兰式球阀 | 灰色DN32 160mm\*100mm\*135mm | 50 | 个 | 　 | 半年 |
| 7 | PP法兰式球阀 | 灰色DN25 140mm\*85mm\*115mm | 20 | 个 | 　 | 半年 |
| 8 | PP法兰式球阀 | 灰色DN20 120mm\*74mm\*105mm | 20 | 个 | 　 | 半年 |
| 9 | PVC饮用给水管 | 灰色Ф110\*4.2mm\*4m | 30 | 根 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 10 | PVC饮用给水管 | 灰色DN160\*6.2mm\*6m PN1.0MPa | 20 | 根 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 11 | PVC弯头 |  Ф25mm | 100 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 12 | PVC弯头 |  Ф32mm | 100 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 13 | PVC弯头 |  Ф63mm | 200 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 14 | PVC弯头 |  Ф75mm | 100 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 15 | PVC弯头 |  Ф90mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 16 | PVC弯头 |  Ф110mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 17 | PVC弯头 |  Ф160mm | 30 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 18 | PVC三通 |  Ф25 mm | 40 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 19 | PVC三通 |  Ф32mm | 40 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 20 | PVC三通 |  Ф63mm | 40 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 21 | PVC三通 |  Ф75mm | 30 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 22 | PVC三通 |  Ф90mm | 20 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 23 | PVC三通 |  Ф110mm | 20 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 24 | PVC直接 |  Ф25mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 25 | PVC直接 |  Ф32mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 26 | PVC直接 |  Ф63mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 27 | PVC直接 |  Ф75mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 28 | PVC直接 |  Ф90mm | 30 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 29 | PVC直接 |  Ф110mm | 30 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 30 | PVC法兰 |  DN25mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 31 | PVC法兰 |  DN32mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 32 | PVC法兰 |  DN50mm | 300 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 33 | PVC法兰 |  DN65mm | 200 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 34 | PVC法兰 |  DN90mm | 100 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 35 | PVC法兰 |  DN110mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 36 | PVC法兰 |  DN160mm | 40 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 37 | PVC变头 |  25\*20mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 38 | PVC变头 |  32\*20mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 39 | PVC变头 |  32\*25mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 40 | PVC变头 | 63\*32mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 41 | PVC变头 | 90\*63mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 42 | PVC变头 | 110\*63mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 43 | PVC变头 | 110\*90mm | 50 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 44 | PVC内丝直接 | DN20mm | 20 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 45 | PVC外丝直接 |  Ф63mm | 20 | 个 | 华亚、南亚、公元 | 半年 |
| 46 | PP管道 | DN25mm | 40 | 根 | 　 | 半年 |
| 47 | PP管道 | DN50mm | 100 | 根 | 　 | 半年 |
| 48 | PP管道 | DN65mm | 50 | 根 | 　 | 半年 |
| 49 | PP管道 | DN80mm | 30 | 根 | 　 | 半年 |
| 50 | PP管道 | DN200mm | 100 | 根 | 　 | 半年 |
| 51 | PP管道 | DN300mm | 15 | 根 | 　 | 半年 |
| 52 | PP直接 | DN25mm | 50 | 个 | 　 | 半年 |
| 53 | PP直接 | DN50mm | 50 | 个 | 　 | 半年 |
| 54 | PP直接 | DN65mm | 30 | 个 | 　 | 半年 |
| 55 | PP直接 | DN80mm | 30 | 个 | 　 | 半年 |
| 56 | PP三通 | DN50mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 57 | PP三通 | 300\*200mm | 4 | 个 | 　 | 半年 |
| 58 | PP弯头 | DN25mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 59 | PP弯头 | DN50mm | 300 | 个 | 　 | 半年 |
| 60 | PP弯头 | DN80mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 61 | PP法兰 | DN50mm | 300 | 个 | 　 | 半年 |
| 62 | PP法兰 | DN65mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 63 | PP法兰 | DN80mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 64 | PP法兰 | DN300mm | 20 | 个 | 　 | 半年 |
| 65 | PP变头 | DN50\*25mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 66 | PP变头 | DN50\*80mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 67 | PP变头 | DN300\*200mm | 8 | 个 | 　 | 半年 |
| 68 | PP塑料焊条 | 双股黑色 | 1000 | 根 | 　 | 半年 |
| 69 | PP塑料焊条 | 双股白色 | 1000 | 根 | 　 | 半年 |
| 70 | PP弯头 | DN65mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 71 | PP弯头 | DN200mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 72 | PP弯头 | DN300mm | 10 | 个 | 　 | 半年 |
| 73 | 45°PP弯头 | DN300mm | 6 | 个 | 　 | 半年 |
| 74 | PP法兰 | DN200mm | 200 | 个 | 　 | 半年 |
| 75 | PP法兰 | DN25mm | 100 | 个 | 　 | 半年 |
| 76 | PP三通 | DN65mm | 20 | 个 | 　 | 半年 |
| 77 | PP三通 | DN200mm | 50 | 个 | 　 | 半年 |

注：供应商供应的货物品牌为以上品牌推荐表中任意一种即可，无推荐品牌的自行填报。

二、到货时间：2025年4月10日（含）前货物全部到完。

三、供货地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。

四、质量标准：供应商供应的货物需符合国家相关标准以及采购方使用要求。

五、运输方式及费用负担：供应商负责送货到达至湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区，送货运输费及责任由供应商承担。

六、验收标准与时间：

1.供应商供应的货物须符合采购方质量标准。

2.供应商将所有货物送达指定地点，双方共同核对送货清单，符合采购方需求后双方签字确认收货；采购方收到所有货物后30日内办理验收。

3.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。

七、质保期：自验收合格之日起6个月。

八、费用的支付与结算：

1.结算条件与方式：本项目经采购方办理验收合格后，供应商开具有效增值税专用发票，采购方30日内通过网银转账方式进行结算，结算金额为合同总金额的97%，余款3%留作质保金，质保期满6个月后无质量问题无息付清。

九、供应商需知

供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。